## Anexo 3
ANEXO No. 3. PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA- ESPECIFICACIONES TECNICAS DE BIENES OFRECIDOS
Item | Equipo y/o Mueble | Características técnicas | Cantidad a cotizar | Marca del Equipo y/o Mueble | Modelo del Equipo y/o Mueble | Valor Unitario del Equipo y/o Mueble | Valor del IVA del Equipo y/o Mueble | Valor Total de los Equipos y/o Muebles
1 | Fonendoscopio | ­ Doble servicio, adulto y pediátrico. ­ Diafragma de doble frecuencia en ambos lados de la campana. ­ Diámetro del diafragma en adulto mínimo 4.3 cm. ­ Diámetro del diafragma pediátrico mínimo 3.3 cm. | 7 Unidades
2 | Equipo para diagnóstico de órganos de los sentidos de pared | ­ Apagado automático. ­ Oftalmoscopio con mínimo 15 combinaciones de apertura. ­ Luz LED. ­ Filtros para una mayor versatilidad. ­ Lentes de visualización: -35 a +40, mínimo 25 lentes. ­ Otoscopia neumática. | 7 Unidades
3 | Tensiómetros digitales | ­ Mide presión arterial y pulso ­ Pantalla LCD ­ Rango de medición de Presión arterial en un rango de 0 a 260 mmHg o mayor ­ Pulso:40-200 lpm ­ Memoria de mínimo 80 lecturas ­ Precisión de medición de +-3mmHg ­ Brazalete que se ajuste a brazos en el rango de 22 a 42 cm de circunferencia | 7 Unidades
4 | Pulso Oxímetro | ­ Rango de medición de saturación de oxígeno en un rango de:70 a 100% ­ Visualización onda pletismográfica ­ Rango de medición de frecuencia cardiaca en un rango de 25-260 ppm ­ Tipo portátil de mano ­ Operación de la batería: Mínimo 12 horas de uso continuo. | 1 Unidad
5 | Desfibrilador Externo Automático | ­ Pantalla LCD de mínimo 7 pulgadas ­ Indicadores para el usuario ­ Salida de energía: rango mínimo: ­ Adulto: 150 Joules ­ Pediátrico:50 Joules ­ Tiempo de preparación para descarga: 10 a 20 segundos ­ Capacidad de la batería: mínimo 100 descargas a 150 J ­ Software en español ­ Accesorios para conexión ­ Temperatura de operación: 0-40 °C | 1 Unidad
6 | Bascula de piso digital | ­ Capacidad de carga: 150Kg -200 Kg ­ División entre 50 y 100g ­ Función auto-HOLD o mantener el peso registrado mínimo por 5 segundos ­ Desconexión/apagado automático. ­ Alimentación: Baterías o cargador de 12V. ­ Conmutación: Kg/Lbs ­ Pantalla LCD mínimo de 5 pulgadas. | 7 Unidades
7 | Doppler fetal de bolsillo | ­ Apagado automático. ­ Pantalla LCD ­ Rango de latidos cardíacos fetales en un rango de 50 - 210Lpm. ­ Rango de potencia de salida de audio en un rango de 500mW a 1W ­ Frecuencia cardiaca fetal (FHR) mínima de 2MHz ­ En pantalla se observa el valor numérico de la frecuencia cardiaca fetal que se está detectando. ­ Con transductor ultrasónico ­ Resolución: 1 Lpm | 4 Unidades
8 | Camilla fija | ­ Camilla fija en cordobán azul lavable ­ Estructura metálica de tubo redondo o rectangular ­ Acabado en pintura electrostática ­ Dimensiones aproximadas (largo, ancho, alto) de 1.8x0.6x0.8mt respectivamente. ­ Soporte de peso 100 hasta 130Kg. ­ Camilla fija en cordobán azul lavable | 7 Unidades
VALOR TOTAL DE LA OFERTA